**采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物品名 | 特征型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 微型消防装备柜 | 1800\*1500\*1.0 | 套 | 10 |
| 2 | 0.2式消防服 | 五件套阻燃面料3C认证 | 套 | 20 |
| 3 | 水基型灭火器 | 灭火级别：1A70BE，喷射距离：≥3.0M，驱动气体：氮气1.2MPa(20℃)电绝缘性能：≤36KV | 具 | 200 |
| 4 | 铁锹 | 木把 | 把 | 20 |
| 5 | 灭火毯 | 1.5\*1.5 | 床 | 20 |
| 6 | 自救式呼吸器 | 防毒、防烟、防热辐射 | 个 | 20 |
| 7 | 消防桶 | 红色圆桶 | 个 | 20 |
| 8 | 气溶胶灭火器 | 灭火功能：8B.13B,灭火有效距离3M | 具 | 20 |
| 9 | 多功能电筒 | 手电照明声音报警，闪灯警示，硬质锤头，安全割刀器，强磁限附 | 把 | 20 |
| 10 | 逃生绳 | 20米内含钢丝，外部油耐火绳编织 | 根 | 20 |
| 11 | 消防水带 | 加厚型10-65-20 | 套 | 20 |